(第２片)

２ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要; 突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの状況. 内部の壁、床等の表面の材質. 陽電子準備室; 事 項 室 名. 構造の種類; 耐火構造. 不燃材料で作られたもの. その他の構造（理由）. 材 料; 壁. 床. 天井. 使用室の天井、床、壁、出入口の扉、窓等のしゃへい; 画壁等の外側における実効線量 １mSv／週以下・超. 出入口の数; 通常出入口 箇所、非常口 箇所. 標識を付ける箇所. 突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの状況. 内部の壁、床等の表面の材質. 洗浄設備の場所. 洗浄設備の排水設備との連結; 連結 有 ・ 無. フード、グローブボックス等の個数並びに排気設備との連結; 個; 連結 有 ・ 無. 患者等が待機する室; 事 項 室 名. 構造の種類; 耐火構造. 不燃材料で作られたもの. その他の構造（理由）. 材 料; 壁. 床. 天井. 使用室の天井、床、壁、出入口の扉、窓等のしゃへい; 画壁等の外側における実効線量 １mSv／週以下・超. 出入口の数; 通常出入口 箇所、非常口 箇所.

(第３片)

標識を付ける箇所. 突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの状況. 内部の壁、床等の表面の材質. 陽電子放射断層撮影装置を操作する場所. 汚染検査設備等; 汚染検査を行う場所. 汚染検査用測定器の種類及び台数. 洗浄設備及び更衣設備. 汚染除去のための器材. 陽電子－CT複合装置; 有 （ ）・ 無. 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具; 有 （ ）・ 無. ３ 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要; 貯蔵施設の種類; 貯蔵室・貯蔵箱等. 貯蔵施設のしゃへい; 貯蔵施設の外側における実効線量 １mＳv／週以下・超. 出入口の数; 通常出入口 箇所、非常口 箇所. 扉、ふた等外部に通ずる部分のかぎ等. 標識を付ける箇所. 受皿、吸収材等の汚染拡大防止設備及び器具. 貯蔵室; 室 名 事 項. 主要構造部等の構造; 耐火構造・非耐火構造. 材料; 壁. 床. 天井. 特定防火設備に該当する 防火戸（扉、空調ダクト等). 最大貯蔵予定数量 (ﾍﾞｸﾚﾙ). 貯蔵箱等; 個数、構造及び材料. 最大貯蔵予定数量 (ﾍﾞｸﾚﾙ). 貯蔵容器のしゃへい; 貯蔵室等の扉、ふた等を開放したとき1mの距離における実効線量率100μSv毎時以下・超.

(第４片)

貯蔵容器; 空気汚染のおそれのある陽電子断層撮影診療用放射性同位元素のための容器の有無及び構造. 液体状の陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる容器の有無及び構造. 標識を付ける箇所. 貯蔵する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量の表示. 受皿、吸収材等の汚染拡大防止設備及び器具. ４ 運搬容器の放射線障害の防止に関する構造設備の概要; 運搬容器のしゃへい; １ｍの距離における実効線量率 １００μＳv毎時以下・超. 空気汚染のおそれのある陽電子断層撮影診療用放射性同位元素のための容器の有無及び構造. 液体状の陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる容器の有無及び構造. 標識を付ける箇所. 運搬する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量の表示. 受皿、吸収材等汚染拡大防止設備及び器具. ５ 廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要; 廃棄施設のしゃへい; 廃棄施設の外側における実効線量 １mＳv／週以下・超. 排水設備; 種類. 個数. 性能. 材料. 構造設備; 廃液流出調節装置. 廃液の採取、濃度の測定. 材質及びその構造. 開口部. 標識を付ける箇所. 排気設備; 種 類. 個 数. 性 能. 材 料.

(第５片)

構 造. 汚染空気の広がりの防止措置. 標識を付ける箇所. 焼却炉設備; 焼却炉; 種類. 個数. 気体が漏れにくい構造. 灰が飛散しにくい構造. 排気設備との連結. 焼却残さの搬出口の廃棄作業室との連結. 廃棄作業室; 突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの状況. 内部の壁、床等の表面の材質. フード、グローブボックス等の個数並びに排気設備との連結; 個 連 結 有 ・ 無. 標識を付ける箇所. 汚染検査室; 位置. 突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの状況. 内部の壁、床等の表面の材質. 洗浄設備及び更衣設備. 汚染検査用の測定器の種類及び台数. 汚染除去のための器材. 洗浄設備の排水設備との連結; 連 結 有 ・ 無. 標識を付ける箇所. 保管廃棄設備; 外部との区画の状況. 扉、ふた等のかぎ等の設備. 保管廃棄容器; 構造及び材料. 空気汚染のおそれのある陽電子断層撮影診療用放射性同位元素のための容器の有無及び構造. 液体状の陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる容器の有無及び構造. 標識を付ける箇所. 標識を付ける箇所.

(第６片)

医療法施行規則第30条の11第1項第6号の陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物を保管廃棄する場合の措置; 1日最大使用数量 厚生労働大臣の定める数量以下・超. 混入し、及び付着しないための封及び表示の有・無. 保管期間は７日以上・以下. 保管場所：. ６ 放射線治療病室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要; 床面積（㎡）. 病床数（床）. 放射線治療病室の天井、床、壁、出 入口の扉、窓等のしゃへい; 画壁等の外側における実効線量 １mＳv／週以下・超. 標識を付ける箇所. 突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすきまの状況. 内部の壁、床等の表面の材質. 汚染検査設備等; 汚染検査を行う場所. 汚染検査用の測定器の種類及び台数. 洗浄設備及び更衣設備. 汚染除去のための器材. ７ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室等の放射線障害の防止に関する予防措置の概要; 管理区域; 区分 施設別; 使用室; 貯蔵施設; 廃棄施設; 放射線治療病室. さく等の立入制限措置. 標識を付ける箇所. 管理区域のしゃへい; 管理区域の境界における実効線量 1.3mSv／３月以下 ・ 超. その他; 注意事項を掲示する箇所. 敷地内の境界等における防護; 敷地内の居住区域及び敷地の境界における 実効線量２５０μＳv／３月以下・超. 患者の被ばく防止; 病室における実効線量 1.3mＳv／３月以下・超. 放射線診療従事者等の被ばく 防止等; 外部被ばくを少なくするための措置有・無. 内部被ばくを少なくするための措置有・無. 管理区域内での飲食及び喫煙の禁止措置有・無. 被ばく線量測定器有・無. 陽電子断層撮影診療に関する安全管理に専ら従事する診療放射線技師. 放射線の防護を含めた安全管理の体制の確立を目的とした委員会.

(第７片)

８ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師又は歯科医師; 氏 名; 職 種; 放射線診療に関する経歴. ９予定使用開始時期; 年 月 日. 添 付 書 類 １ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び治療病室の平面図及び側面図 ２ しゃへい計算書 記入上の注意 (1) 管理区域を明示すること。 (2) 線源からの画壁等の外側までの距離並びに防護物の材料及び厚さを記入すること。 (3) 画壁等の外側の放射線量率については、画壁等の外側の最も近接した点で、通常の場合の最大量の使用（貯蔵、廃棄）状態を想定したときの計算値とその計算式を記入すること。 計算責任者の所属、職及び氏名を記入すること。 ３ 陽電子断層撮影診療に関する安全管理に専ら従事する診療放射線技師が、陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を修了したことを証明する書類 ４ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師又は歯科医師が、以下のすべての項目に該当することを証明する書類 (1) 病院又は診療所の常勤職員であること。 (2) 陽電子断層撮影診療に関する安全管理の責任者であること。 (3) 核医学診断の経験を３年以上有していること。 (4) 陽電子断層撮影診療全般に関する所定の研修を修了したこと。